江 苏 财 会 职 业 学 院

智能门锁维护保养询价文件

项目编号： JSCKXJ201808003

江苏财会职业学院

2018年 8 月13 日

投 标 人 须 知

| 序号 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 江苏财会职业学院智能门锁维护保养 |
| 2 | 数量 | 1329把 |
| 3 | 招标人 | 江苏财会职业学院 |
| 4 | 招标人地址 | 连云港市新海新区春晖路8号 |
| 5 | 控制价 | 3.9万元/年 |
| 6 | 合同期 | 2年 |
| 7 | 招标公告时间 | 2018年8月13日--- 8月17日 |
| 8 | 招标文件领取时间及领取方式 | 在学校招标信息网上自行下载 网址：http://www.jscfa.edu.cn/ |
| 9 | 招标文件等资料费 | 200元/份（开标现场交纳） |
| 10 | 投标保证金 | 1.人民币金额：壹仟元整（￥1000.00）（开标现场交纳） |
| 11 | 投标有效期 | 开标后15天 |
| 12 | 投标书递交时间 | 2018年8月20日 9:00-9:30 联系电话： 0518-85899733 |
| 13 | 投标书份数 | 3份(正本1份、副本2份) |
| 14 | 开标时间 | 2018年8月20日 9:30 |
| 15 | 开标地点 | 江苏财会职业学院行政楼202室 |
| 16 | 签订合同地点 | 江苏财会职业学院 |

招标文件

一、项目概况

1、项目编号: JSCKXJ201808003

2、项目名称：江苏财会职业学院智能门锁维护保养（人为破坏、电池及门的故障除外）

3、数量：1329把

4、项目控制价：3.9万元/年

5、合同期：2年

二、服务内容：

1、检查电池电压是否足够、锁表面清洁。

2、门锁各部件固定螺丝紧固、反锁旋钮检查。

3、检查大方舌是否撞击变形、门锁前后把手、门锁侧板条、门扣板变形检查。

4、校准锁内时钟、机械钥匙开门检查，防丢防差错、门锁“黑匣子”。

5、发卡机及软件系统检查及数据库清理和维护。如软件系统损坏重新部署投标方需免费提供软件系统授权码。

三、服务指标及要求

1、每学期开学前要对1329把门锁软硬件部分进行全面保养检查，确保所有门锁无故障，100%开门率。检查完毕后出具相关检查、保养报告。

2、维护及时快捷，对于门锁出现故障，在接到报修通知后于2小时内赶到现场完成维修任务。

3、采用包干式服务（人为破坏、电池及门的故障除外）、配置专业维修人员对智能门锁维修服务。

四、投标人资格须知和要求

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照；必须具备相应的维护保养能力并取得杨格锁业的相关维护资质或证明；参加招标单位及法定代表人无不良记录；本项目不接受联合体投标。

2、投标方需现场缴纳投标保证金人民币壹仟元（开标现场以现金方式交纳）。未中标者的投标保证金在开标结束后退还（不计息），中标者此款转为合同履约保证金，履约保证金不足部分由中标人补足。未缴纳投标保证金的，招标人拒收其投标书。

履约保证金为每年中标价的10%，签定合同之前交纳。

3、投标方于提交投标书时缴纳购买招标文件费用人民币贰佰元（开标现场以现金方式交纳）。未缴纳此项费用的，招标人拒收其投标书。

4、投标方投标时应携带企业简介、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书原件、委托代理人身份证原件、复印件，供招标方审查。

5、投标方提供投标文件一式三份，全部投标文件密封在信封内，在封口处加盖单位印章和法人代表章后，交招标方。

6、不论投标结果如何，由投标所产生的一切费用由投标人自行承担。

五 、评标办法

招标方将组成评标小组，对各服务商的资质、信誉、综合评审，在保证质量及符合投标要求的前提下合理低价中标。各投标单位是否中标，以招标方通知为准。招标人对未中标单位不作任何解释，所有投标文件及资料恕不退还。

六、招标过程中如临时发生情况变化，招标方将另行通知。

七、招标办公室联系电话： 0518-85899733

八、本文件解释权归江苏财会职业学院。

投标文件

（正本）或（副本）

项目名称：

项目编号：

服务商名称（盖章）：

服务商地址：

法人或法人授权委托人（签字或盖章）：

日期：       年       月       日

报价单

项目名称： 江苏财会职业学院智能门锁维护保养项目

投标总价（大写）：                            /年

服务商法定代表人或法定代表人授权代表签字：_______________________

服务商名称（签章）：____________________

时        间：_____年_____月_____日

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年       月       日

服务承诺

服务商法定代表人或法定代表人授权代表签字：_______________________

服务商名称（签章）：____________________

时             间：_____年_____月_____日

资格证明及相关文件

格式自拟