## Sheet1
附件
江苏财会职业学院框架协议采购比选单
采购人发出询价时间： 2024 年 01月 22 日 | [8 empty] | 供应商报价截止时间：2024年01月26日 10 点 00 分
采购人全称 |  | 江苏财会职业学院 | [6 empty] | 供应商全称(公章)
采购人详细地址 |  | 连云港市海州区春晖路8号（具体地点由采购人指定） | [6 empty] | 供应商详细地址
采购联系人 |  | 许老师 | 联系电话 | 0518－85899803 |  |  |  |  | 联系人 |  | 联系电话
序号 | 品牌名称 | 规格、型号、主要性能及服务要求 |  | 交货时间 | 交货地点 | 数量 | 单位 | 最高限价 （万元） | 全费用单价 （万元） | 全费用总价 （万元） | 产地 | 响应品牌、型号及配置
1 | 格力1.5P壁挂式变频空调 | KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY01 制冷量★≥3.5KW；制热量★≥4.6KW；制冷功率≤0.93KW；制热功率≤1.16KW； 循环风量≥710m³/h；室内机噪声★≤41dB(A)；室外机噪声≤50dB(A)；电辅加热功率：1000w； APF值★≥4.73； 电源：220V～/50HZ； 质保期：6年。 特别说明：铜管、PVC水管及保温、开孔、冷媒、电源线（内外之间连接部分）等辅材根据现场情况配制。 安装地点，学校３号学生公寓楼（共12层）。 |  | 校内指定 | 校内指定 | 342 | 台 | 98
总报价:人民币(小写)
总报价:人民币(大写)￥：
备注： 1.投标人必须为江苏政采网框架协议库内供货商（服务区域为：省本级或连云港市），须完整填写比选单，必须完整填写响应品牌、型号及配置，不得仅描述“完全响应”，格式自拟，否则视为无效报价，由法人代表或法人代表授权代表签字并加盖投标人公章。 2.货物须为原厂原包装。厂商提供的服务标准应不低于行业内的平均水平，所有产品含送货及安装服务。 3.成交标准：满足比选单所有要求，报价最低者成交。满足上述要求的中标供应商，接到成交通知后，必须通过江苏采购网框架协议平台更改商品价格、完善有关手续、签定线下线上两份合同并按校方计划时间（预计2024年８月底)完成所有空调供货安装服务。 4.此项目分总限价为98万元，高于总限价均属无效报价（总限价包含所有辅材及安装费用等全费用）。 5.响应文件纸质三份（包含但不限于江苏政采网框架协议库名单截图、营业执照、比选单等）放入文件袋并密封完好。一正两副。 6.比选截止时间：2024年1月26日上午10：00 地址：连云港市春晖路8号图书馆115。 7.项目需求联系方式：许老师，0518－85899803 。 8.若对采购内容有异议，请在三天内以书面形式向采购单位纪委办公室反映。联系电话：0518-85899721。 感谢您对我校采购工作的支持！