## Sheet1
会堂空调电力布线投标控制价
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程量 | 计量单位 | 综合单价 | 合计 | 备注
1 | 桥架安装 | 1、200*100桥架、厚度0.8-1.0烤漆连接件 2、40*4角铁托架、吊架、固定件、油漆二度 | 145 | M
2 | 配线 | YJV-4*35+1*16电缆、沿室内外桥架敷设 | 176 | M
3 | 小型配电箱安装 | 配电箱：250*300*180厚度1.0-1.2，内配4P63A控开1个 | 10 | 个
4 | 拆除配电柜内控开 | 拆除 | 3 | 个
5 | 空气开关安装 | 200A空气开关，配线 | 2 | 个
6 | 线接头 | Ø35铜质线接头，绝缘保护软管 | 24 | 个
7 | 税、费 | 元
合计： 元
注：1、综合单价包括主材、辅材、人工、脚手架费用。 2、电缆材料选择品牌：江南、津能、天源。 3、开关材料选择品牌：德力西、公牛、西蒙。 4、税、费包含一切费用。