关于江苏财会职业学院宿舍楼外围监控及线路维修的询价函

各受邀报价单位：

我校将维修宿舍外围监控及线路的维修，本项目预算金额为叁万圆整，具体清单请查看附件1，请按附件2和附件3要求于2021年12月22日上午9：30前将报价文件密封送至我校图文信息楼115房间。

现将本次询价有关事项说明如下：

一、注意事项

1．本次询价为一次包干价，报价包含所有安装线材（国标），调试、搬运及售后服务、开票等所有的费用，不再增补任何费用。

2．交货期：中标后15天内供货安装完毕交付采购人使用；

售后服务：验收合格之日起1年免费保修。

2．成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的报价人作为成交供应商，报价人的报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。

3．报价人如对本询价函报价，即不可撤回。否则，该报价人在今后1年内不得参与本单位的所有采购活动。

4．付款方式：验收合格后经审计，付审计金额95%，余下5%作为质保金维保期结束后付至100%。

二、报价人的条件

1．投标人必须具有营业执照、组织机构代码证书、税务登记证。

2．具有相应的资质和履约能力，资金财务状况良好的国内供应商。

3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5．其他《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

附件1

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 200W | 12 | 台 |  |
| 2 | 光纤 | 12芯 | 500 | 米 |  |
| 3 | 熔纤盒 | 12芯 | 2 | 个 |  |
| 4 | 光纤收发器 | 一进一出 | 2 | 套 |  |
| 5 | 交换机 | TP 8口POE交换机 | 2 | 台 |  |
| 6 | 电线 | 2*1.5 | 400 | 米 |  |
| 7 | 立杆 | 4米 | 3 | 根 |  |
| 8 | 室外防水箱 | 室外防水箱 | 3 | 个 |  |
| 9 | 开沟布线 | 开沟、网线、管材、回填 | 200 | 米 |  |

附件2

报价一览表

江苏财会职业学院智慧校园中心：

在研究了询价文件后，我司对询价响应报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 报价金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 备注： |  |  |

供应商名称：

日    期：   
附件3

报价清单

| 序号 | 物品名称 | 品牌参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |